## 設計内容 表紙
自 己 評 価 書 ・ 設 計 内 容 説 明 書
【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
住宅性能評価機関 | 株式会社GAI建築確認
評価者氏名

## 構造1
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [22 empty] | （第一面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 及び 基礎等 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [10 empty] | □ | 伏図 |  | □ | 適
⇒評価方法基準 第５ 1-1(３)ホ又はヘ①ｂ）による場合
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [5 empty] | □ | R7年4月1日以降の基準に適合 |  |  |  | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | □ | その他 （ |  |  |  |  | ） | □ | R7年3月31日以前の基準に適合 |  |  |  | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力度計算による
[9 empty] | □ | スパン表 （ | [9 empty] | )
[9 empty] | □ | その他 （ | [9 empty] | )
| １－３ | [6 empty] | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| その他 |  | □ |  | □ | 基準 |  |  | □ | スパン表 （ | [9 empty] | )
|  |  | 免震 |  | □ | 特認 |  |  | □ | その他 （ | [9 empty] | )
|  |  | □ |  | □ | 型式 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 |  | □ | 認証 |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[8 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
| １－６ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭 の許容支持 力等及びそ の設定方法 | □ | 地盤の許容応力度[ | [6 empty] | kN/㎡] | ※切捨整数 |  |  | □ | 調査書 |  | □ | 適
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [7 empty] | □ | 杭の許容支持力[ | [6 empty] | kN/本] | ※切捨整数 |  |  | □
[9 empty] | □ | 杭状改良地盤 | [10 empty] | □
[10 empty] | □ | 許容支持力度[ | [5 empty] | kN/㎡] | ※切捨整数
[10 empty] | □ | 許容支持力[ | [5 empty] | kN/本] | ※切捨整数
・地盤調査方法等
[10 empty] | ( | [9 empty] | )
[9 empty] | □ | 地盤改良有
[9 empty] | 方法 （ | [10 empty] | )
| １－7 | [5 empty] | 基礎 | 基礎の構造 方法及び 形式等 | □ | 直接基礎 | [10 empty] | □ | 伏図 |  | □ | 適
| 基礎の構造 方法及び 形式等 | [7 empty] | ・基礎の構造方法 （ | [10 empty] | ) | □
[9 empty] | ・基礎の形式 （ | [10 empty] | ) | □
[9 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | ～ |  |  | cm]
[10 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  | ～ |  |  | m]

## 劣化
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  |  |  | 外壁の | 外壁の 構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 劣化対策 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 軸組等 |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [13 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 |  | （地面から1m） |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [13 empty] | □ | 立面図
| （構造躯体等） |  | □ | 1 | □ | 型式 |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [13 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [13 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [14 empty] | □ | 特記仕様書
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [14 empty] | □
[8 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上 の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 浴室ユニット
[7 empty] | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外）
[10 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理
[9 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[7 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面 の防湿措置 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[7 empty] | 措置等 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）〕
[8 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置有〔 |  |  |  | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 | 〕
[9 empty] | □ | 基礎断熱工法
[7 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （小屋裏換気措置による）
[7 empty] | 換気 | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法等） | [8 empty] | ※両方あれば両方ともチェック
[7 empty] | 基準法 |  | □ | 基準法施行令第37条、第41条、第49条、第80条の2の規定に適合
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
長期優良住宅 | 長期使用構造等とするための措置 |  | 劣化対策 |  |  |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [14 empty] | □ | 矩計図
| □ | 選択しない | [5 empty] | 有効高さ |  | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分 | [14 empty] | □ | 伏図等
[10 empty] | の有無 |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有 | ） |  |  |  |  | □

## 維持管理・温熱1
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [24 empty] | （第三面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  |  |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [12 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 維持管理 | [21 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 | 地 中 埋設管 | 埋設管上の ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | ・地中埋設管上のコンクリート打設 | [13 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | ( | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外 | ) | □ | 基礎伏図
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 排水管の性 状 等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □ | 設備図
[5 empty] | □ | 認証 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [12 empty] | □
[7 empty] | 専 用 排水管 | 排水管の 清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [12 empty] | □
※等級3の場合のみ記入
[7 empty] | 配 管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
※等級3の場合のみ記入
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※3 | ５－１ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [12 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 断熱等性能 |  | □ | 7 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準（等級4のみ） | [12 empty] | □ | 平面図
| 等級 |  | □ | 6 | □ | 特認 | 性能基準 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [12 empty] | □ | 立面図
| （ | 地域） | □ | 5 | □ | 型式 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [W/(㎡・K)] | [7 empty] | □ | 矩計図
|  |  | □ | 4 | □ | 認証 |  |  |  | □ | UA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※１ |  |  |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 3 |  |  |  | 冷房期の 平均日射 熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA | [12 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [8 empty] | □
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | ηA値の値を評価書に記載する | [7 empty] | ※２
[7 empty] | 仕様基準 | 適用条件 | 開口部比率 |  |  | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 躯体の 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準の適合
[9 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
[8 empty] | 開口部の 断熱性能等 | 開口部比率の区分
[9 empty] | □ | 区分（い） |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[9 empty] | □ | 緩和措置有り
[10 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
| 結露防止 対策 | [5 empty] | 結露防止 対策 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 適
[8 empty] | 防湿層の 設置 | ・ | 防湿層の設置 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 計算書
[9 empty] | □ | 除外規定適用（ | [11 empty] | ） | □
[8 empty] | 通気層の 設置 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ） |  |  | □
[9 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用（ | [11 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
※1：等級7の場合のみ明示することができる。（地域区分の8地域を除く。）
※2：等級7の場合のみ明示することができる。（地域区分の1、2、3及び4地域を除く。）

## 温熱2
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [22 empty] | （第四面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること※3 | ５－２ |  | 等級 |  |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 一次エネルギー |  | □ | 6 | □ | 基準 |  |  | □ | 仕様基準（等級4のみ） |  |  |  | □ | 断熱等性能等級4 ※3 | [5 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  | □ | 5 | □ | 特認 | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量 |  | □ | 単位床面積当たりの値を評価書に記載する ※4 | [10 empty] | □ | 面積表
| （ | 地域） | □ | 4 | □ | 型式 |  |  |  |  | ( |  |  | [MJ/(㎡・年)]） |  |  |  | ※切上整数 |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 | 通風の利用 |  | □ | 通風の利用 | [10 empty] | □ | 機器表
[7 empty] | 蓄熱利用 |  | □ | 蓄熱の利用 | [10 empty] | □
[7 empty] | 暖房方式 |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※3
[7 empty] | 冷房方式 |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | □ | （ | [8 empty] | ） | ※3
[7 empty] | 換気設備方式 |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | □ | 比消費電力が0.3以下（換気回数0.5回/h以下） | [9 empty] | ※3
[9 empty] | □ | 熱交換型：非比消費電力/有効換気量率が0.3以下 | [9 empty] | ※3
[7 empty] | 給湯設備 |  | ・給湯熱源機 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ・配管方式 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ・水栓 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ・浴槽 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | ・給湯熱源機 |  |  | （ | [6 empty] | ） | ※3
[7 empty] | 照明設備 |  | □ | Webプログラム出力票による
[9 empty] | □ | 非居室に白熱灯を使用しない | [9 empty] | ※3
[7 empty] | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の使用 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無
[7 empty] | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の使用 | [6 empty] | □ | 有 | □ | 無
※3：仕様基準
※4：等級6の場合のみ明示することができる。

## 構造2・火災
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [25 empty] | （第五面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
1構造の安定 | １-２ |  | 等級 |  |  |  | 構造躯体 及び 基礎等 | 地震力及び | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [13 empty] | □ | 伏図 |  | □ | 適
| 耐震等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | 風圧力 | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [13 empty] | □ | 計算書
| （損傷防止） |  | □ | 2 | □ | 特認 |  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 | □ | 型式 |  | 基礎 | □ | 建築基準法の規定による | [13 empty] | □
| ☑ | 選択しない |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 許容応力度計算による
| １－４ |  | 等級 | [5 empty] | □ | スパン表 （ | [12 empty] | )
| 耐風等級 |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | )
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 横架材 | □ | 許容応力度計算による
| ☑ | 選択しない | [6 empty] | □ | スパン表 （ | [12 empty] | )
| １－５ |  | 等級 | [5 empty] | □ | その他 （ | [12 empty] | )
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| □ | 該当区域外 | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| ☑ | 選択しない | [5 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  |  |  | 感知警報装置 | 感知部分の 設置場所等 | ・ | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [13 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 感知警報装 |  | □ | 4 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 寝室 |  | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等 |  | □ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | 3 | □ | 特認 |  |  | ・ | 警報を行う部分 | [13 empty] | □
| （自住戸 火災時） |  | □ | 2 | □ | 型式 |  |  | （ | □ | 1mで70dB以上の警報音を1分継続可能 | [8 empty] | □ | その他同等）
|  |  | □ | 1 | □ | 認証 |  |  | （ | □ | 居室を有する各階設置 | [8 empty] | □ | 階数が１ |  | ）
[9 empty] | （ | □ | 150㎡毎設置 |  |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  | □ | その他 |  | ）
| ☑ | 選択しない | [6 empty] | （ | □ | ネットワーク化されている | [11 empty] | ）
| ２－４ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 脱出対策 | 避難器具 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [13 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 脱出対策 |  |  |  | □ | 基準 | （３階以上） | の種類 | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 平面図
| （火災時） |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 型式 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
| ☑ | 選択しない |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | その他 （ | [12 empty] | ）
| □ | 該当なし
| ２－５ |  | 等級 |  |  |  | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [13 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 耐火等級 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  | の仕様等 |  | 耐火時間 |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 建具表
| （延焼のおそれのある部分・ 開口部） |  | □ | 2 | □ | 特認 | [17 empty] | □
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
| ☑ | 選択しない |  |  | □ | 認証
| □ | 該当なし
| ２－６ |  | 等級 |  |  |  | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） | 外壁の 構造等 | ・ 外壁の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 耐火等級 |  | □ | 4 | □ | 基準 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 矩計図
| （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □ | 3 | □ | 特認 |  | 軒裏の 構造等 | ・ 軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □
|  |  | □ | 2 | □ | 型式 | [7 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他
| ☑ | 選択しない | □ | 1 | □ | 認証 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）
| □ | 該当なし

## 空気・光・音
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第六面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室の内装の仕上げ材 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材 |  |  |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| ホルムアル |  |  |  | □ | 基準 |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [13 empty] | □ | 建材表
| デヒド対策 |  |  |  | □ | 特認 |  |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  | □
| （内装及び 天井裏等） |  |  |  | □ | 型式 |  | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  |  | （等級1）
[5 empty] | □ | 認証 | 天井裏等の下地材等 | 措置方法 |  |  | □ | 換気又は気密措置による | [7 empty] | □ | 使用建材による
[8 empty] | 使用建材 |  |  | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  |  | □ | その他の建材
[8 empty] | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
| ☑ | 選択しない | [8 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
[8 empty] | □ | 該当なし |  |  | （等級3） |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 換気対策 | 種類 |  |  | □ | 機械換気設備 |  |  | □ | その他（ | [7 empty] | ） | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 換気対策 |  |  |  | □ | 基準 | 局所換気対策 | 便所 |  |  | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 特認 |  | □ | 該当なし |  | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 型式 |  | 浴室 |  |  | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 |  | □ | 該当なし |  | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| ☑ | 選択しない | [5 empty] | 台所 |  |  | 機械換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
[8 empty] | □ | 該当なし |  | 換気のできる窓の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
７光・視環境 | ７－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  | 居室床面積に対する 開口部の割合 |  |  | ・ 単純開口率 | [14 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 適
| 単純開口率 |  |  |  | □ | 基準 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ％以上） |  |  | ※整数入力 |  |  |  | □ | 建具表
| ☑ | 選択しない | [22 empty] | □ | 計算書
| ７－２ |  |  |  | □ | 特認 | 方位別開口部の 面積合計の比 |  |  | 北面 （ |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 東面 （ |  |  |  | ％ | 以上 | ） | □
| 方位別 開口比 |  |  |  | □ | 型式 |  |  |  | 南面 （ |  |  | ％ | 以上 |  | ） |  | 西面 （ |  |  |  | ％ | 以上 | ）
| ☑ | 選択しない |  |  | □ | 認証 |  |  |  | 真上 （ |  |  | ％ |  |  | ） |  |  |  |  | ※整数入力
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  |  | 開口部の遮音性能 | 北の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ（遮音性能が最低のもの） |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表 |  | □ | 適
| 透過損失 |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | □ | その他試験を行うもの | [13 empty] | □ | 建具表
| 等級 |  | □ | 2 | □ | 特認 | [5 empty] | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | □ | 試験成績書
| （外壁開口部） |  | □ | 1 | □ | 型式 | [5 empty] | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | dB | ） | □
|  |  | 東面 |  | □ | 認証 |  | 東の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ（遮音性能が最低のもの） |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | □ | その他試験を行うもの
|  |  | □ | 2 | [7 empty] | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  | □ | 1 | [7 empty] | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | dB | ）
| □ | 該当無し | 南面 |  |  |  |  | 南の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ（遮音性能が最低のもの） |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  | （北） | □ | 3 | [5 empty] | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し | □ | 2 | [7 empty] | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | （東） | □ | 1 | [7 empty] | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | dB | ）
| □ | 該当無し | 西面 |  |  |  |  | 西の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ（遮音性能が最低のもの） |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [5 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  | （南） | □ | 3 | [5 empty] | □ | その他試験を行うもの
| □ | 該当無し | □ | 2 | [7 empty] | 試験実施機関名称 |  |  |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | （西） | □ | 1 | [7 empty] | 透過損失の平均値 |  |  |  |  | ( | [5 empty] | dB | ）
| ☑ | 選択しない |  |  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第十面に記入）

## 高齢者1
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第七面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と 同一階に ある部屋 | ・ 特定寝室 （ | [6 empty] | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 仕上げ表 |  | □ | 適
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 5 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 便所（車いす使用可能なﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ※を設置した場合） | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | ※出入口の幅750㎜（通路から直進可能なら650㎜）以上 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外）
[10 empty] | □ | くつずりと玄関外20㎜以下 | [6 empty] | □ | くつずりと玄関土間5㎜以下
[10 empty] | □ | 玄関の上がりかまち180㎝以下
（踏み段1段の場合：180㎜以下+180㎜以下）
[10 empty] | □ | 勝手口等 |  |  | □ | 畳ｺｰﾅｰ300㎜～450㎜
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口180㎜以下の単純段差
（踏み段1段の場合：180㎜以下+180㎜以下）
[8 empty] | 日常生活 空間外 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外）
[10 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 90㎜以上
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 6/7以下、かつ550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[6 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  | □ | 蹴込み板の設置
[8 empty] | 形式等 | □ | 回り階段等の設置なし
[9 empty] | □ | 最上段の通路等への食い込みなし
[9 empty] | □ | 最下段の通路等への突出なし
[8 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出なし
[8 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り防止部材は踏面と同一面 | [8 empty] | （ | □ | 滑り止めなし |  |  | ）
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 必要な階段幅員の確保（令第23条から第27条）
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段 |  | □ | 便所 |  | □ | 浴室 |  | □ | 玄関 |  | □ | 脱衣室
[8 empty] | 転落防止 手摺の設置 | □ | バルコニー （ |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 2階以上の窓（ |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 廊下及び階段
[9 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の幅員 (日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 有効福音：850㎜（柱等の箇所：800㎜）以上
[8 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関・浴室出入口：有効800㎜以上
[9 empty] | □ | その他の出入口：800㎜以上(ﾊﾞﾙｺﾆｰ、勝手口を除く）
[10 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等を含む | [10 empty] | ）
[6 empty] | 寝室、 便所及び浴室 (日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法：1,400㎜以上かつ内法面積：2.5㎡以上
[8 empty] | 便所の寸法等 | □ | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | □ | 短辺内法寸法：1,300㎜以上
[9 empty] | □ | 短辺内法寸法：背壁から便器先端の寸法+500㎜以上
[10 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等を含む | [10 empty] | ）
| ☑ | 選択しない | [5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積：12㎥以上

## 高齢者2
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第八面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と 同一階に ある部屋 | ・ 特定寝室 （ | [6 empty] | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 仕上げ表 |  | □ | 適
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 4 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 便所・浴室 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 特認 |  |  |  | □ | 便所（車いす使用可能なﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ※を設置した場合） | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 型式 |  |  |  |  | ※出入口の幅750㎜（通路から直進可能なら650㎜）以上 | [14 empty] | □
|  |  |  | □ | 認証 | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外）
[10 empty] | □ | くつずりと玄関外20㎜以下 | [6 empty] | □ | くつずりと玄関土間5㎜以下
[10 empty] | □ | 玄関の上がりかまち180㎝以下
（踏み段1段の場合：180㎜以下+180㎜以下）
[10 empty] | □ | 勝手口等 |  |  | □ | 畳ｺｰﾅｰ300㎜～450㎜
[10 empty] | □ | 浴室出入口20㎜以下の単純段差
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ180㎜（踏み段：360㎜）以下の単純段差
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ250㎜以下の単純段差 + 手すり
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ内外高低差180㎜以下のまたぎ段差
（踏み段：屋内側180㎜以下屋外側360㎜以下） + 手すり
[8 empty] | 日常生活 空間外 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外）
[10 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等
[10 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口 |  |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 90㎜以上
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 6/7以下、かつ550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[6 empty] | □ | 階段無 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 |  | □ | 蹴込み板の設置
[8 empty] | 形式等 | □ | 回り階段等の設置なし
[9 empty] | □ | 最上段の通路等への食い込みなし
[6 empty] | □ | 日常生活空間外※6 |  | □ | 最下段の通路等への突出なし
[8 empty] | 階段の幅員等 | □ | 必要な階段幅員の確保（令第23条から第27条）
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段 |  | □ | 便所 |  | □ | 浴室 |  | □ | 玄関 |  | □ | 脱衣室
[8 empty] | 転落防止 手摺の設置 | □ | バルコニー （ |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 2階以上の窓（ |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[9 empty] | □ | 廊下及び階段
[9 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 通路等の幅員 (日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 有効福音：780㎜（柱等の箇所：750㎜）以上
[8 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口：有効750㎜以上
[9 empty] | □ | 浴室出入口：有効650㎜以上
[9 empty] | □ | その他の出入口：750㎜以上(ﾊﾞﾙｺﾆｰ、勝手口を除く）
[10 empty] | （ | □ | 工事を伴わない撤去等を含む | [10 empty] | ）
[6 empty] | 寝室、 便所及び浴室 (日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法：1,400㎜以上かつ内法面積：2.5㎡以上
[8 empty] | 便所の寸法等 | □ | 腰掛け式便器を設置
[9 empty] | □ | 短辺内法寸法：1,100㎜以上かつ長辺内法：1,300㎜以上
[10 empty] | （ | □ | 軽微な改造による確保含む | [10 empty] | ）
[9 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500㎜以上
[10 empty] | （ | □ | ドアの開放又は軽微な改造による確保含む | [10 empty] | ）
| ☑ | 選択しない | [5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積：12㎥以上
※6：等級3の規定に適合させること（階段が日常生活空間外にある場合)

## 高齢者3
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第九面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
９高齢者等への配慮 | ９－１ |  | 等級 |  |  |  | 部屋の 配置等 |  | 特定寝室と 同一階に ある部屋 | ・ 特定寝室 （ | [5 empty] | 階、室名： | [7 empty] | ） | □ | 仕上げ表 |  | □ | 適
| 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | □ | 3 | □ | 基準 |  |  |  | □ | 便所 | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 | □ | 特認 | [18 empty] | □
|  |  | □ | 1 | □ | 型式 | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外） | [13 empty] | □
[5 empty] | □ | 認証 |  |  |  |  | □ | くつずりと玄関外20㎜以下 | [5 empty] | □ | くつずりと玄関土間5㎜以下
[11 empty] | □ | 玄関の上がりかまち
[11 empty] | □ | 勝手口等 |  | □ | 畳ｺｰﾅｰ300㎜～450㎜
[11 empty] | □ | 浴室出入口20㎜以下の単純段差
[11 empty] | □ | 〃 またぎ高さ180㎜（内外差120㎜）以下 + 手すり
[11 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口の段差
[9 empty] | 日常生活 空間外 | □ | 床は段差のない構造（以下適用除外）
[11 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 勝手口等
[11 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口 |  |  |  | □ | 浴室出入口 |  |  |  | □ | 90㎜以上
[7 empty] | 階段 |  | 勾配等 | □ | 22/21以下、かつ550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | 階段無 |  | □ | 踏面が195㎜以上
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[9 empty] | 形式等 | □ | 回り階段の形状が所定のとおり
[9 empty] | 階段の幅員等 | □ | 必要な階段幅員の確保（令第23条から第27条） ※7
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段 |  |  |  | □ | 便所 |  |  |  |  | □ | 浴室
[10 empty] | □ | 玄関（設置準備含む） | [5 empty] | □ | 脱衣室（設置準備含む）
[9 empty] | 転落防止 手摺の設置 | □ | バルコニー （ |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | □ | 2階以上の窓（ |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[10 empty] | □ | 廊下及び階段
[10 empty] | （ | □ | 開放なし |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[7 empty] | 通路等の幅員 (日常生活空間内）※8 |  | 通路の幅員 | □ | 有効福音：780㎜（柱等の箇所：750㎜）以上
[9 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口：有効750㎜以上
[10 empty] | □ | 浴室出入口：有効600㎜以上
[10 empty] | □ | その他の出入口：750㎜以上(ﾊﾞﾙｺﾆｰ、勝手口を除く）
[11 empty] | （ | □ | 軽微な改造による確保含む | [9 empty] | ）
[7 empty] | 寝室、便所及び浴室(日常生活空間内）※8 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法寸法：1,300㎜以上かつ内法面積：2.0㎡以上
[9 empty] | 便所の寸法等 | □ | 腰掛け式便器を設置
[10 empty] | □ | 長辺内法：1,300㎜以上
[10 empty] | □ | 便器の前方又は側方に500㎜以上
[11 empty] | （ | □ | ドアの開放又は軽微な改造による確保含む | [9 empty] | ）
| ☑ | 選択しない | [6 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積：9㎥以上
※7：等級１は基準法（※7）のみ
※8：等級3のみ

## 防犯
設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法）】 | [24 empty] | （第十面）
―選択項目―
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 評価方法 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
10防犯 | １０－１ |  | 設計内容説明欄と同様 |  |  |  |  | １階 |  |  | 区分及び 措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □ | 平面図 |  | □ | 適
| 開口部の侵入防止対策 |  |  |  | □ | 基準 | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  |  |  | □ | 立面図
[5 empty] | □ | 特認 | [6 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策） |  |  | □ | 建具表
[5 empty] | □ | 型式 | [8 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 認証 | [6 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ | ２階 |  | 区分及び 措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[8 empty] | □ |  | 階 | 区分及び 措置 |  | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[13 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
| ☑ | 選択しない | [10 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置（ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[15 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 | [6 empty] | 認定書等添付状況
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付
|  |  | □ | 型式 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [7 empty] | □ | 添付 | □ | 表紙のみ添付