## 表紙
施工状況報告書【屋根工事の完了時】
株式会社GAI建築確認 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [5 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※ | 地名地番：
住居表示：
評価対象建築物の概要※ | 構造 | ＲＣ造 | 階数（階） | 地下0階 | 住戸数（戸）
工事施工者※ | 住所
電話
氏名又は名称
現場代理人氏名
総合判定結果 | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 | 令和 年 月 日
施工(管理)者署名
検査者署名

## 屋根工事
施工状況報告書【屋根工事の完了時】-1/4
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
１構造の安定・３劣化の軽減 | 耐震等級 | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 耐風等級 |  |  |  |  | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 | Ｃ | ・ | ・
| 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | メタルタグ |  |  |  | 不適 | 不適
| 並びに |  |  |  |  | □ | 配筋検査 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | Ａ、Ｃ
| 基礎方法 | [5 empty] | 記録 | □ | 定着・継手方法・端部処理 | Ａ、Ｃ
| 及び形式 |  |  |  |  | □ |  | □ | 開口補強 | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | Ｂ、Ｃ
[6 empty] | □ | 計算書 | □ | 貫通口補強 | Ａ、Ｃ
| 耐震(倒壊) |  |  |  |  | □ | 性能書 | □ | 構造スリット | Ａ、Ｃ
| ☑等級3 |  |  |  |  | □ | 認定書 | □ | 機械式継手 | Ａ、Ｃ
[6 empty] | □ | 試験成績書 | □ | ガス圧接引張強度試験 | Ｃ
[6 empty] | □ | 資格者証 |  | 今回確認（ ）ロット
[7 empty] | 写し |  | 確認部位：
| 耐震(損傷) |  |  |  |  | □ | 検査報告書 | □ | 超音波探傷検査 | Ｃ
| ☑等級3 | [7 empty] | 今回確認（ ）ロット
確認部位：
[6 empty] | □ | 配合計画書 | □ | 普通コンクリート | Ｃ
[7 empty] | 注１ | □ | その他（ ）
| 耐震(その他) | [6 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | Ｃ
| 免震 | [6 empty] | □ | 高炉セメント
| ☑その他 | [6 empty] | □ | その他（ ）
[8 empty] | □ | 最終打設ｺﾝ呼び強度 ( )N/ｍ㎡ | Ｃ
[8 empty] | □ | 水セメント比( )% | Ｃ
| 耐風 | [6 empty] | □ | 単位水量（ ）kg/ｍ3 | Ｃ
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 配合計画書 | Ｃ
[6 empty] | □ | 受入検査 | □ | スランプ | Ｃ
[7 empty] | 報告書 | □ | 空気量 | Ｃ
[7 empty] | 圧縮強度 | □ | 塩分測定 | Ｃ
| 耐積雪 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 | □ | コンクリート圧縮強度（材齢： 日） | Ｃ
| ☑選択しない | [7 empty] | 今回確認（ ）ロット
| □該当区域外 | [7 empty] | 確認部位：
|  | 施工計画 |  | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | □ | 打込方法・締固め方法 | Ｃ | 適 | 適
[7 empty] | 打設要領書 | □ | 打継ぎ部の処理方法 | Ａ、Ｃ | ・ | ・
[8 empty] | □ | 養生方法 | Ｃ | 不適 | 不適
| 劣化対策 | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 | Ｃ | 適 | 適
| 等級 | [6 empty] | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | Ｃ | ・ | ・
| ☑等級3 | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | 鉄骨工事 | □ | 鉄骨製作工場 | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | Ｓ造 |  |  |  | 施工要領書 |  | （ ）グレード
[6 empty] | □ | 資格者証写 | □ | 溶接技能者資格確認 | Ｃ
[6 empty] | □ | 鉄骨製品 | □ | 鉄骨加工精度 | Ｃ
検査報告書
[6 empty] | □ | 検査報告書 | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 | Ｃ
[6 empty] | □ | 検査報告書 | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果 | Ｃ
[6 empty] | □ | 建入 | □ | 鉄骨建込精度 | Ａ、Ｃ
[7 empty] | 検査記録 | □ | アンカー等精度 | Ａ、Ｃ
[6 empty] | □ | 鉄骨製作図 | □ | スリーブ補強 | Ａ、Ｃ
注１：最終打設ｺﾝｸﾘｰﾄの配合計画書の写しを施工状況報告書に添付してください。
施工状況報告書【屋根工事の完了時】-2/4
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住棟評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
４維持管理・更新 | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | コンクリート内への埋め込み | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| 対策等級 | [7 empty] | 配管がないこと |  | 不適 | 不適
| (共用配管) | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 立管の清掃口の位置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| ☑等級3 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 点検口 | Ａ、Ｃ
[6 empty] | □ |  | □ | 横主管の清掃口の位置 | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 点検口 | Ａ、Ｃ
|  | 配管点検口 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 接続部 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 写真 | □ | バルブ | Ａ、Ｃ | 不適 | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | コンクリート内への埋め込み | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| ☑等級3 | [7 empty] | 配管がないこと |  | 不適 | 不適
施工状況報告書【屋根工事の完了時】-3/4
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
２火災 | 耐火等級 | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 | 適
| （界壁・界床） | [6 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | 界床 | [5 empty] | □ | 界床の構造（ 造） |  | 不適 | 不適
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 界床の厚さ（ ）㎜
４維持管理・更新への配慮 | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄへの埋め込みのないこと | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 対策等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | 他住戸専用部に
| (専用配管) | [7 empty] | 設置されていないこと
| ☑等級3 | 専用排水管の性状等 |  | □ | 有 | □ | 写真 | □ | 排水管の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[6 empty] | □ | 納品書 | □ | 排水管の設置状態 |  | 不適 | 不適
| 更新対策 | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 構造図 | □ | 躯体天井高（ ）㎜ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (住戸専用部) |  |  |  |  | □ | 矩計図 | □ | 異なる天井高の最も低い部分 | Ａ、Ｃ
[6 empty] | □ | 平面図 |  | （ 梁 ・ 傾斜天井 ・ その他 ）
| ※躯体天井高施工状況報告書による |  |  |  |  | □ | 躯体施工図 |  | 内法高さ（ ）㎜
|  | 住戸専用部の構造躯体の 壁・柱 |  | □ | 有 | □ | 平面図 | □ | 柱の位置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 躯体施工図 | □ | 壁の位置
| ☑選択しない |  |  |  |  | □ |  | □ | 壁の寸法
５温熱環境・エネルギー消費量 | 断熱等 | 躯体の 断熱性能 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 屋根の断熱構造 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  | 種類・厚さ（ ）
| ☑等級4 |  |  |  |  | □ |  | □ | 天井の断熱構造
種類・厚さ（ ）
[8 empty] | □ | 外壁の断熱構造
種類・厚さ（ ）
[8 empty] | □ | 床の断熱構造
| （6地域） | [7 empty] | 種類・厚さ（ ）
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | ドアの仕様
[8 empty] | □ | 適用除外窓面積 | A ,B, C
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 庇・軒の設置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 付属部材の設置
[8 empty] | □ | 窓・ドアの仕様
[8 empty] | □ | 適用除外窓面積 | A ,B, C
施工状況報告書【屋根工事の完了時】-4/4
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
５温熱環境・エネルギー消費量 | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | 躯体の 断熱性能 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 屋根の断熱構造 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 消費量等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  | 種類・厚さ（ ）
| ☑選択しない |  |  |  |  | □ |  | □ | 天井の断熱構造
種類・厚さ（ ）
[8 empty] | □ | 外壁の断熱構造
種類・厚さ（ ）
[8 empty] | □ | 床の断熱構造
| （6地域） | [7 empty] | 種類・厚さ（ ）
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | ドアの仕様
[8 empty] | □ | 適用除外窓面積 | A ,B, C
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 庇・軒の設置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 付属部材の設置
[8 empty] | □ | 窓・ドアの仕様
[8 empty] | □ | 適用除外窓面積 | A ,B, C
|  | 設備機器等の仕様 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 暖房設備の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 設備図 | □ | 冷房設備の仕様
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 換気設備の仕様
[8 empty] | □ | 給湯設備の仕様
[8 empty] | □ | 照明設備の仕様
[8 empty] | □ | 太陽光発電設備の仕様
[8 empty] | □ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備の仕様
８音環境 | 重量床衝撃音 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | スラブの種類 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 対策等級 | 下階界床 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | スラブの厚さ （ )㎜ | A ,B, C
[8 empty] | □ | 床仕上げ構造 | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 端部拘束条件（ ）辺 | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 受音室の面積（ ）㎥ | Ａ、Ｃ
| 相当スラブ厚 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | スラブの種類 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （重量床衝撃音） | 下階界床 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | スラブの厚さ （ )㎜ | A ,B, C
| 軽量床衝撃音 | [6 empty] | □ | 床仕上げ構造 | Ａ、Ｃ
対策等級
| 軽量床衝撃音 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床仕上げ構造 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| レベル低減量 | 下階界床 |  |  |  | □ | 納品書
（床仕上げ構造）
| 透過損失等級 | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 界壁の構造（ 造） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (界壁) | [6 empty] | □ | 界壁の厚さ（ ）㎜
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | コンセントボックス等