## 表紙
施工状況報告書【竣工時】
株式会社GAI建築確認 殿
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [5 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※ | 地名地番：
住居表示：
評価対象建築物の概要※ | 構造 | ＲＣ造 | 階数（階） | 地下0階 | 住戸数（戸）
工事施工者※ | 住所
電話
氏名又は名称
現場代理人氏名
総合判定結果 | （一次） 適・不適 （二次） 適・不適
検査年月日 | 令和 年 月 日
施工(管理)者署名
検査者署名

## 竣工
施工状況報告書【竣工時】1/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
1.住棟評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
１構造の安定 | 耐震(その他) | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 免震層 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 免震 | [6 empty] | □ | 免震材料
| ☑その他 | [6 empty] | □ | 上部構造
[8 empty] | □ | 下部構造
[8 empty] | □ | 落下・挟まれ防止
[8 empty] | □ | 表示
[8 empty] | □ | 管理に関する計画 | Ｃ
２火災時の安全に関すること | 耐火等級 | 開口部 |  | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 対象となる範囲 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （延焼のおそれのある部分（開口部）） |  |  |  |  | □ | 認定書 | □ | 特定防火設備（令１１２条）
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 納品書 | □ | 防火設備（第２条第９号２ロ）
[8 empty] | □ | 防火設備（第６４条）
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ガラスの種別（ ）
| 耐火等級 | 外壁の構造 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 | □ | 対象となる範囲 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （延焼のおそれのある部分（開口部以外）） |  |  |  |  | □ | 施工図 | □ | 外壁の構造 （ＲＣ造厚さ7㎝以上）
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 納品書
[8 empty] | □ | その他（ ）
|  | 軒裏の構造 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 | □ | 対象となる範囲 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| ☑選択しない |  |  |  |  | □ | 施工図 | □ | 軒裏の構造 （ＲＣ造厚さ7㎝以上）
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 納品書
[8 empty] | □ | その他（ ）
３劣化に関すること | 劣化対策 | 外壁の 仕上げ材 |  | □ | 有 |  |  |  | 外壁の仕上げ材 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 等級 | [6 empty] | □ | タイル張
[8 empty] | □ | モルタル塗
|  | □ | ＣＢ造 |  |  |  |  | □ | 外断熱工法
[8 empty] | □ | 防水形外装薄塗材Ｅ
[8 empty] | □ | 複層仕上塗材・外装厚塗材Ｅ
[8 empty] | □ | 外壁用塗膜防水材
[8 empty] | □ | その他（ ）
施工状況報告書【竣工時】-2/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
1.住棟評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
４維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用 排水管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 共用立管の掃除口の位置 最上階又は屋上、最下階 及び3階以内おきの中間階、 又は15ｍ以内ごと | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
対策等級
(共用配管)
☑等級3
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 共用立管の点検 (露出又は開口）
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置 15ｍ以内ごと
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 横主管の点検 (露出又は開口）
[8 empty] | □ | その他
|  | 配管 点検口 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 給水管の接合部・バルブは点検口又は露出 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | ガス管の接合部・バルブは点検口又は露出
[8 empty] | □ | その他
|  | 排水管の 形状等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 内面平滑かつ清掃に影響を及ぼすよ うなたわみ、抜けその他変形が生じない措置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
□
[8 empty] | □ | その他
|  | 横主管の ピット内 等の措置 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 人通口設置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（500×500、φ600㎜以上）
[8 empty] | □ | その他
|  | 配管補修 の措置 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | ・排水管・給水管・ガス管 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | （注１） | □ | 露出
[8 empty] | □ | ＭＢ内又はＰＳ内
[8 empty] | □ | ピット内又は天井内
| 更新対策 | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 人通口設置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 等級 | [7 empty] | （500×500、φ600㎜以上）
| (共用排水管） | [6 empty] | □ | その他
| ☑等級3 | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 露出 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | ＰＳ内（軽微な除去を含む）
|  | 貫通部 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | はつり工事の軽減措置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 接続替えの措置等
|  | 新たな 設置余地 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置スペースの有無 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | その他の措置
|  | 立管位置 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置位置 | Ａ、Ｃ | 適 | 適
[11 empty] | 不適 | 不適
（注１）共用給湯管がある場合は別紙にて提出
施工状況報告書【竣工時】-3/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
２火災時の安全に関すること | 感知警報装置 設置等級 （自住戸火災） | 感知警報 装置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 自動火災報知設備等 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 住宅用防災警報器等
[6 empty] | □ |  | □ | その他
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 全ての台所等、居室、階段
[8 empty] | □ | 廊下、階段又は一の居室、台所
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 警報部分の設置箇所 （住戸内に設置）
[8 empty] | □ | その他
| 感知警報装置 設置等級 （他住戸火災） | 感知警報 装置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  | ・感知器 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 共同住宅用自動火災報知設備等
□
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備等
[8 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 感知器設置場所 （当該階・直下の階）
[8 empty] | □ | その他
・警報機
[8 empty] | □ | 自動で鳴動
[8 empty] | □ | 手動で警報
[8 empty] | □ | 警報器設置場所 （当該階・直下の階）
[8 empty] | □ | その他
| 避難安全対策 | 排煙形式 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開放型廊下 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （他住戸火災・共用廊下） |  |  |  |  | □ |  | □ | 自然排煙
[8 empty] | □ | 機械排煙（一般）
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 機械排煙（加圧式）
[8 empty] | □ | その他
|  | 平面形状 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ２方向避難型 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ | 直通階段隣接型
[8 empty] | □ | その他（注：この場合のみ耐火等級記入）
| 耐火等級 | 耐火等級 (避難経路の 隔壁の開口部) |  | □ | 有 | □ | サッシ図 | □ | 特定防火設備（令１１２条） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| (避難経路) |  |  |  |  | □ | 認定書 | □ | 防火設備（第２条第９号２ロ）
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | その他
| 脱出対策 | 脱出対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （火災時） |  |  |  |  | □
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー
[8 empty] | □ | 避難器具の設置
[8 empty] | □ | その他
施工状況報告書【竣工時】-4/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
４維持管理 | 維持管理 対策等級 (専用配管) | 専用排水管 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 内面平滑かつ清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じない措置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| ☑等級3 | [6 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 掃除口の設置
[8 empty] | □ | 清掃可能な措置のトラップの設置
[8 empty] | □ | その他
|  | 点検口 |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | □ | 設備機器との接合部の点検可能
[8 empty] | □ | 設備機器との接合部が露出
[8 empty] | □ | その他
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等 | 躯体の 断熱性能 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 屋根の断熱材（露出防水） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  | 種類（ ）
| ☑等級4 |  |  |  |  | □ | カタログ |  | 厚さ（ ）㎜
[6 empty] | □ |  | □ | 屋根の断熱材（保護ｺﾝ防水）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 天井の断熱材（部位： ）
種類（ ）
| （6地域） | [7 empty] | 厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 外壁の断熱材
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 床の断熱材（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 床の断熱材（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 熱橋部断熱材
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 屋上基礎下・屋根逆梁下
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | その他（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 不適 | 適 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | ドアの仕様
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 庇・軒の設置
[8 empty] | □ | 附属部材の設置
施工状況報告書【竣工時】-5/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ | 躯体の 断熱性能 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 屋根の断熱材（露出防水） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 消費量等級 |  |  |  |  | □ | 施工図 |  | 種類（ ）
| ☑選択しない |  |  |  |  | □ | カタログ |  | 厚さ（ ）㎜
[6 empty] | □ |  | □ | 屋根の断熱材（保護ｺﾝ防水）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 天井の断熱材（部位： ）
種類（ ）
| （6地域） | [7 empty] | 厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 外壁の断熱材
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 床の断熱材（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 床の断熱材（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 熱橋部断熱材
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | 屋上基礎下・屋根逆梁下
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
[8 empty] | □ | その他（部位： ）
種類（ ）
厚さ（ ）㎜
|  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 不適 | 適 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | ドアの仕様
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 庇・軒の設置
[8 empty] | □ | 附属部材の設置
|  | 設備機器等 の仕様 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 暖房設備の仕様 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 冷房設備の仕様
[8 empty] | □ | 換気設備の仕様
[8 empty] | □ | 給湯設備の仕様
[8 empty] | □ | 照明設備の仕様
[8 empty] | □ | 太陽光発電設備の仕様
[8 empty] | □ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備の仕様

## 空気・光・音
施工状況報告書【竣工時】-6/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
６空気環境に関すること | ホルム アルデヒド対策 | 居室の内装の仕上げ材 |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 | □ | 製材等 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 工場認定書 | □ | 特定建材 JIS表示（F ）
| （内装及び天井裏等） | ホルムアルデヒド発散等級 |  |  |  | □ | 自社成績書 | □ | その他
[6 empty] | □ | 第三者機関 | □ | 材料の性能区分
|  | （内装） |  |  |  |  | 試験成績書 | □ | 材料の使用範囲
| ※ホルムアルデヒド施工状況報告書による | ☑選択しない |  |  |  | □ | 認定印写真 | □
|  | 天井裏等の下地材等 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 製材等 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 特定建材 JIS表示（F ）
|  | ホルムアルデヒド発散等級 | [5 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 換気・気密措置
|  | （天井裏等） | [5 empty] | □ | 材料の性能区分
|  | ☑選択しない | [5 empty] | □ | 材料の使用範囲
| 換気対策 | 居室の 換気対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 換気方式（第１種） | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ | 換気方式（第２種）
[8 empty] | □ | 換気方式（第３種）
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 端末換気口の設置
[6 empty] | □ |  | □ | ドアのアンダーカット、 又は開口
[6 empty] | □ | サッシ図 | □ | 開口部の位置と大きさ
[6 empty] | □ | 木建図 | □ | 機械換気・自然換気以外の方法
|  | 局所換気対策 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 台所の機械換気設備 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 台所の換気のできる窓
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 浴室の機械換気設備
[8 empty] | □ | 浴室の換気のできる窓
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 便所の機械換気設備
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 便所の換気のできる窓
７光・視環境 | 単純開口率 | 開口部 （単純開口率） |  | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 居室の床面積の合計 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
( ）㎥
[6 empty] | □ | 施工図 | □ | 居室の開口部面積の合計
( ）㎥
[8 empty] | □ | 単純開口率
( ）％以上※整数
| 方位別開口比 | 開口部 （方位別 開口比） |  | □ | 有 | □ | 計算書 | □ | 方位別開口部面積の合計及び開口比 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ | 施工図 |  | 東 （ ）㎡
（ ）％以上※整数
南 （ ）㎡
（ ）％以上※整数
西 （ ）㎡
（ ）％以上※整数
北 （ ）㎡
（ ）％以上※整数
真上（ ）㎡
（ ）％以上※整数
| ☑選択しない | [6 empty] | □ | 建物の位置及び方位
施工状況報告書【竣工時】-7/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
８音環境に関すること | 重量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜
| ☑選択しない | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 端部拘束条件 （ ）辺 | Ｃ
[6 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
| （上階） | [7 empty] | 受音室面積（ ）㎥ | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜）
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ
[6 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
[9 empty] | 受音室面積（ ）㎥ | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
| （下階） | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜）
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ
[6 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
[9 empty] | 受音室面積（ ）㎥ | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ㎜） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ㎜）
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 端部拘束条件 （ 辺） | Ｃ
[6 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ
[9 empty] | 受音室面積（ ）㎥ | Ａ、Ｃ
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
※ 選択した等級のページに記入すること。
施工状況報告書【竣工時】-8/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
８音環境に関すること | 相当スラブ厚（重量床 衝撃音） | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
| ☑選択しない | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
| （上階） | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
| （下階） | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 躯体施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜
|  | □ | 27㎝以上 |  |  | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 適 | 適
|  | □ | 20㎝以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ | ・ | ・
|  | □ | 15㎝以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造 |  | 不適 | 不適
|  | □ | 11㎝以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | その他 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
施工状況報告書【竣工時】9/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
８音環境に関すること | 軽量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
| ☑選択しない | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
| （上階） | [6 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
| （下階） | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最高） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 均質単板スラブ（ ）㎜ | Ｃ | 適 | 適
|  | （最低） | [5 empty] | □ | ボイドスラブ （ ）㎜ |  | ・ | ・
|  | ☑等級5 | [5 empty] | □ | 受音室名 （ ） | Ｃ | 不適 | 不適
[8 empty] | □ | 直接床構造 | Ｃ
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造
[8 empty] | □ | 発砲プラスチック系下地構造
[8 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材 （ ） | Ａ、Ｃ
施工状況報告書【竣工時】-10/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [11 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[11 empty] | 一次 | ニ次
８音環境に関すること | 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上構造） | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（最高）
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
| ☑選択しない | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
| （上階） | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
|  | 上階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（最低）
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
| （下階） | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（最高）
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
|  | 下階界床 |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 受音室名（ ） | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（最低）
|  | □ | 30dB以上 |  |  |  |  | □ | 直接床構造 | Ｃ
|  | □ | 25dB以上 |  |  |  |  | □ | 乾式二重床下地構造
|  | □ | 20dB以上 |  |  |  |  | □ | 発砲プラスチック系下地構造
|  | □ | 15dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
|  | □ | その他 |  |  | □ | 内装仕上表 | □ | 床仕上材（ ） | Ａ、Ｃ
|  | □ | 該当なし |  |  | □
| 透過損失等級（界壁） | 界壁 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | コンセントボックス等 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
☑選択しない
| 透過損失等級（外壁開口部） | 外壁開口部 |  | □ | 有 | □ | 認定書 |  | ・北の開口部遮音等級表示 | Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
T-4
| ☑選択しない | [7 empty] | ・東の開口部遮音等級表示 | Ｃ
T-4
|  | 北： | 等級3 | [5 empty] | ・南の開口部遮音等級表示 | Ｃ
|  | 東： | 等級3 | [5 empty] | T-4
|  | 南： | 等級3 | [5 empty] | ・西の開口部遮音等級表示 | Ｃ
|  | 西： | 該当なし | [5 empty] | 該当なし

## 高齢者・防犯
施工状況報告書【竣工時】-11/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 部屋の配置 （特定寝室と 同一階） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 玄関・ 便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所を配置 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
| 等級5 | [7 empty] | □ | ホームエレベーター設置、 かつ、便所を配置
(専用部分)
[9 empty] | □ | ホームエレベーター出入口の幅750㎜以上(通路より直進の場合650㎜以上)) | Ａ、Ｂ
|  | 段差 |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下
[9 empty] | □ | 上がり框の段差110㎜以下
（接地階は180㎜以下）
[9 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差5㎜以下
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
180㎜以下
[9 empty] | □ | 居室の部分床300以上450㎜以下
[9 empty] | □ | その他の床5㎜以下
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の段差90㎜以上
|  | 階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 勾配6/7以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 550㎜≦ 蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 蹴込板設置 | Ａ
[9 empty] | □ | まわり階段の設置なし
[9 empty] | □ | 最上段の食込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 滑り止め無し、または
滑り止めが踏面と同一面
[9 empty] | □ | 段鼻の出無し
[9 empty] | □ | 基準法施行令第23～27条 | Ａ、Ｂ
|  | 手摺 （階段以外は日常生活空間内に限る） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の両側設置 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置
（45度以下なら片側設置可）
[9 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 階段無し | Ａ
[9 empty] | □ | 便所手摺設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 浴室出入・浴槽出入・浴槽内・洗場の立ち座り | Ａ
[9 empty] | □ | 玄関手摺設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 脱衣室手摺設置 | Ａ
☑選択しない
施工状況報告書【竣工時】-12/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 転落防止のための手摺 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
| 等級5 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
| (専用部分) | [7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[10 empty] | ・2階以上の窓 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から800㎜以上 (3階以上1100㎜以上）
650㎜≦窓台高さ＜750㎜
[9 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[10 empty] | ・廊下・階段（開放側） | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[9 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[9 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び 出入口の幅員 （日常生活 空間内） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅員850㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 柱等の箇所800㎜以上
[9 empty] | □ | 玄関出入口有効800㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 浴室出入口800有効㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上 | Ａ、Ｂ
（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 （日常生活 空間内） |  |  | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室の短辺が内法1400㎜以上かつ、内法面積2.5㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所短辺が内法1300㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（工事を伴わない撤去を含む）
[9 empty] | □ | 便所の短辺が背壁から便器先端までの距離＋500㎜以上
（工事を伴わない撤去を含む）
[9 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ
| ☑選択しない | [7 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適・不適 | 適・不適
施工状況報告書【竣工時】-13/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 共用廊下 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（傾斜路には両側設置）
| 等級5 | [7 empty] | □ | 転落防止床面から1100㎜以上
| (共用部分) | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
| □該当なし | [8 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | １階住戸 | Ａ
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | □ | 幅員各1200㎜以上の傾斜路 | Ａ、Ｂ
(勾配1/12以下)と段が併設
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
(勾配1/15以下）
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
（高低差80㎜以下・勾配1/8以下)
[9 empty] | □ | 有効幅員1400㎜以上
[9 empty] | □ | 令第119条・第126条第1項
|  | 共用階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 基準法施行令第23～27条 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 勾配7/11以下
[9 empty] | □ | 550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 蹴込20㎜以下
[9 empty] | □ | 蹴込板設置 | Ａ
[9 empty] | □ | まわり階段の設置なし
[9 empty] | □ | 最上段の食込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 滑り止め無し、または
滑り止めが踏面と同一面
[9 empty] | □ | 段鼻の出無し
[9 empty] | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ
（両側設置）
[9 empty] | □ | 転落防止段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
|  | エレベーター |  |  | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 建物出入口のある階に到達 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上
[9 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで高低差なし
[9 empty] | □ | 幅員各1200㎜以上の傾斜路 | Ａ、Ｂ
(勾配1/12以下)と段が併設
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
(勾配1/15以下）
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
| ☑選択しない | [8 empty] | （高低差80㎜以下・勾配1/8以下)
施工状況報告書【竣工時】-14/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 部屋の配置 （特定寝室と 同一階） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 便所・浴室を配置 | Ａ | 適 ・不適 | 適 ・不適
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置、 かつ、便所を配置
等級4
| (専用部分) | [7 empty] | □ | ホームエレベーター出入口の幅750㎜以上(通路より直進の場合650㎜以上)) | Ａ、Ｂ
|  | 段差 |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下
[9 empty] | □ | 上がり框の段差110㎜以下
（接地階は180㎜以下）
[9 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差20㎜以下
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
180㎜（踏段180㎜×2）以下
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
180㎜（踏段360㎜）以下※1
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
250㎜以下＋手摺※1
[9 empty] | □ | バルコニー内外高低差180㎜
以下のまたぎ段差+手摺※1
[9 empty] | □ | 居室の部分床300以上450㎜以下
[9 empty] | □ | その他の床5㎜以下
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の段差90㎜以上
|  | 階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 勾配6/7以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 550㎜≦ 蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 蹴込板設置 | Ａ
[9 empty] | □ | まわり階段の設置なし
[9 empty] | □ | 最上段の食込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 基準法施行令第23～27条
|  | 手摺 （階段以外は日常生活空間内に限る） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（45度以下なら片側設置可）
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置
（45度超えても片側設置可）
[9 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 階段無し | Ａ
[9 empty] | □ | 便所手摺設置
[9 empty] | □ | 浴槽出入のための手摺設置
[9 empty] | □ | 玄関手摺設置
[9 empty] | □ | 脱衣室手摺設置
☑選択しない
※1.接地階を有する評価対象住戸のみ
施工状況報告書【竣工時】-15/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 転落防止のための手摺 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
| 等級4 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
| (専用部分) | [7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[10 empty] | ・2階以上の窓 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から800㎜以上 (3階以上1100㎜以上）
650㎜≦窓台高さ＜750㎜
[9 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[10 empty] | ・廊下・階段（開放側） | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[9 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[9 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び 出入口の幅員 （日常生活 空間内） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅員780㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 柱等の箇所750㎜以上
[9 empty] | □ | 玄関出入口有効750㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 浴室出入口650有効㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ
（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 （日常生活 空間内） |  |  | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室の短辺が内法1400㎜以上かつ、内法面積2.5㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所短辺が内法1100㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
かつ長辺が内法1300㎜以上
（軽微な改造による確保を含む）
[9 empty] | □ | 便器の前方及び側方で、壁までの距離が500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による確保を含む）
[9 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ
| ☑選択しない | [7 empty] | □ | 特定寝室内法面積12㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適・不適 | 適・不適
施工状況報告書【竣工時】-16/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 共用廊下 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（傾斜路にも片側設置可）
| 等級4 | [7 empty] | □ | 転落防止床面から1100㎜以上
| (共用部分) | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
| □該当なし | [8 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | １階住戸 | Ａ
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | □ | 幅員各900㎜以上の傾斜路 | Ａ、Ｂ
(勾配1/12以下)と段が併設
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
(勾配1/15以下）
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
（高低差80㎜以下・勾配1/8以下)
[9 empty] | □ | 令第119条・第126条第1項
|  | 共用階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 基準法施行令第23～27条 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 踏面240㎜以上
[9 empty] | □ | 550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下
[9 empty] | □ | 蹴込板設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 最上段の食込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ
（片側設置可）
[9 empty] | □ | 転落防止段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
|  | エレベーター |  |  | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 建物出入口のある階に到達 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上
[9 empty] | □ | かご奥行寸法内法1350㎜以上
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで高低差なし
[9 empty] | □ | 幅員各900㎜以上の傾斜路 | Ａ、Ｂ
(勾配1/12以下)と段が併設
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
(勾配1/15以下）
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
| ☑選択しない | [8 empty] | （高低差80㎜以下・勾配1/8以下)
施工状況報告書【竣工時】-17/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 部屋の配置 （特定寝室と 同一階） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 便所を配置 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
等級3
| (専用部分) | 段差 |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 沓ずりと玄関外側の段差20㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 沓ずりと玄関土間段差5㎜以下
[9 empty] | □ | 浴室出入口の単純段差20㎜以下
[9 empty] | □ | 浴室出入口またぎ高さ180㎜以下+内外高低差120㎜以下＋手摺
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
180㎜以下※2
[9 empty] | □ | バルコニー出入口は単純段差
250㎜以下＋手摺※2
[9 empty] | □ | バルコニー屋内外高低差180㎜以下のまたぎ段差+手摺※2
[9 empty] | □ | 居室の部分床300以上450㎜以下
[9 empty] | □ | その他の床5㎜以下
[9 empty] | □ | 日常生活空間外の段差90㎜以上
|  | 階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 勾配22/21以下 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 550㎜≦ 蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 踏面195㎜以上
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 蹴込30㎜以下 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 基準法施行令第23～27条※3
|  | 手摺 （階段以外は日常生活空間内に限る） |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 階段手摺の設置 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（45度以下なら片側設置可）
[9 empty] | □ | ホームエレベーター設置
（45度超えても片側設置可）
[9 empty] | □ | 階段手摺高700㎜～900㎜ | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 階段無し | Ａ
[9 empty] | □ | 便所手摺設置
[9 empty] | □ | 浴槽出入のための手摺設置
[9 empty] | □ | 玄関手摺設置
（設置準備含む）
[9 empty] | □ | 脱衣室手摺設置
| ☑選択しない | [8 empty] | （設置準備含む）
※2.接地階を有しない評価対象住戸のみ
※3.等級1は基準法（※3）のみ
施工状況報告書【竣工時】-18/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 転落防止のための手摺 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 |  | ・バルコニー | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
| 等級3 | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
| (専用部分) | [7 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
300㎜≦腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
腰壁高さ＜300㎜
[10 empty] | ・2階以上の窓 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面から800㎜以上 (3階以上1100㎜以上）
650㎜≦窓台高さ＜750㎜
[9 empty] | □ | 窓台から800㎜以上
300㎜≦窓台高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 床面から1100㎜以上
窓台高さ＜300㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[10 empty] | ・廊下・階段（開放側） | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 床面・踏面先端から800㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜800㎜
[9 empty] | □ | 腰壁から800㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 該当無し
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[9 empty] | □ | 該当無し
|  | 通路及び 出入口の幅員 （日常生活 空間内）※4 |  |  | □ | 有 | □ | 内装施工図 | □ | 最小有効幅員780㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 柱等の箇所750㎜以上
[9 empty] | □ | 玄関出入口有効750㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 浴室出入口600有効㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上 | Ａ、Ｂ
（軽微な改造による確保を含む）
|  | 寝室、便所 及び浴室 （日常生活 空間内）※4 |  |  | □ | 有 | □ | ＵＢ施工図 | □ | 浴室の短辺が内法1200㎜以上かつ、内法面積1.8㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適 不適 | 適 不適
[7 empty] | □ | 内装施工図 | □ | 便所の長辺が内法1300㎜以上 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（軽微な改造による確保を含む）
[9 empty] | □ | 便器の前方又は側方で、壁までの距離が500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による確保を含む）
[9 empty] | □ | 便器の形式は腰掛式 | Ａ
| ☑選択しない | [7 empty] | □ | 特定寝室内法面積9㎡以上 | Ａ、Ｂ | 適・不適 | 適・不適
※4.等級3のみ
施工状況報告書【竣工時】-19/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 共用廊下 |  |  | □ | 有 | □ | 手摺施工図 | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
（少なくとも片側手摺）
| 等級3 | [7 empty] | □ | 転落防止床面から1100㎜以上
| (共用部分) | [8 empty] | 650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
| □該当なし | [8 empty] | 腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | １階住戸 | Ａ
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 | Ａ、Ｂ
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 経路上の段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[9 empty] | □ | 傾斜路(勾配1/12以下) | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | 傾斜路（高低差80㎜以下
・勾配1/8以下)
[9 empty] | □ | 傾斜路に段が併設
[9 empty] | □ | 令第119条・第126条第1項※5
|  | 共用階段 |  |  | □ | 有 | □ | 階段施工図 | □ | 基準法施行令第23～27条※5 | Ａ、Ｂ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 踏面240㎜以上
[9 empty] | □ | 550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[9 empty] | □ | 蹴込板設置 | Ａ
[9 empty] | □ | 最上段の食込み無し
[9 empty] | □ | 最下段の突出無し
[9 empty] | □ | 手摺高さ700㎜から900㎜ | Ａ、Ｂ
（片側設置可）
[9 empty] | □ | 転落防止段鼻から1100㎜以上
650㎜≦腰壁高さ＜1100㎜
[9 empty] | □ | 転落防止腰壁から1100㎜以上
腰壁高さ＜650㎜
[9 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下
|  | エレベーター |  |  | □ | 有 | □ | ＥＶ施工図 | □ | 建物出入口のある階に到達 | Ａ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | □ | 該当なし | [6 empty] | （1階分の共用階段利用含む）
[9 empty] | □ | 出入口幅800㎜以上 | Ａ、Ｂ
[9 empty] | □ | エレベーターホール1500㎜角以上
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで段差なし | Ａ
[9 empty] | □ | 出入口からホールまで高低差なし
[9 empty] | □ | 幅員各900㎜以上の傾斜路 | Ａ、Ｂ
(勾配1/12以下)と段が併設
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
(勾配1/15以下）
[9 empty] | □ | 幅員1200㎜以上の傾斜路
| ☑選択しない | [8 empty] | （高低差80㎜以下・勾配1/8以下)
※5.等級1は基準法（※5）のみ
施工状況報告書【竣工時】-20/20
検査方法―Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
住戸評価用 | [12 empty] | ※の欄を工事施工者が記入のこと
住戸タイプ名称
検査対象住戸番号
| 性能表示 事項※ | 検査項目 ※ |  |  | 施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更 有無※ |  | 関連図書※ |  | 確認内容※ |  | 検査 方法 | 判定結果
[12 empty] | 一次 | ニ次
１０防犯に関すること | 開口部侵入 防止対策 | 住戸の出入口 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 戸・ガラスの性能・ 施工状態 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  | ［区分ａ］ |  |  |  |  | □ | 製作図
|  | □ | 対策あり |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 錠の数・性能・仕様・ 設置状態
|  | □ | 雨戸等含
|  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 開口部なし
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部(共用廊下又は又は共用階段） |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | サッシの性能・施工状態
[7 empty] | □ | 納品書 | □ | ガラスの性能・施工状態
| □建物出入口の存する階の住戸 | [7 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
[9 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・ 設置状態
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 対策あり | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置
|  | □ | 雨戸等含 |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 雨戸等の性能・施工状態
| □メゾネット | □ | 開口部なし
| ( 階) | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | サッシの性能・施工状態
[7 empty] | □ | 納品書 | □ | ガラスの性能・施工状態
[9 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
|  | ［区分ｂ(ⅱ)］(バルコニー等） | [6 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・ 設置状態
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 対策あり | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置
|  | □ | 雨戸等含 |  |  |  | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態
|  | □ | その他 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 開口部なし
|  | その他の 開口部 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | Ａ、Ｃ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | サッシの性能・施工状態
|  | ［区分ｃ］ |  |  |  |  | □ | 納品書 | □ | ガラスの性能・施工状態
|  | □ | 対策あり | [5 empty] | □ | 戸・ガラスの性能・施工状態
|  | □ | 雨戸等含 | [5 empty] | □ | 錠の数・性能・仕様・設置状態
|  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | □ | 開口部なし | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | ガラスの性能・施工状態
[7 empty] | □ | 納品書 | □ | 雨戸等の性能・施工状態
|  | 評価対象外 の開口部 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 開口部の位置 | A、C | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ | 製作図 | □ | 開口部の大きさ
[7 empty] | □ | 納品書
☑選択しない
※.防犯に関することについては、メゾネット等で1住戸に2以上の階がある場合には、階ごとに本欄を作成する。

## 竣工躯体天井高
躯体天井高に係る施工状況報告書
記入方法
１．表示値は設計評価書の記載数値を記入
２．施工値は施工図または実測の数値を記入
３．部位は最低内法寸法の部位「梁：１、傾斜天井：２、その他（段差等）：３」の数字を記入。
４．最低内法高には住戸外周梁は含まない。また、躯体天井高=最低内法高の場合は部位に「－」を記入
階 | 住戸番号 | 躯体天井高(mm) |  | 最低内法高(mm) |  |  | 備考
|  | 表示値（以上） | 施工値 | 部位 | 表示値（以上） | 施工値
例 |  | 2660 | 2690 | 1:梁 | 2060 | 2090 | 施工図
例 |  | 2660 | 2689 | 3：その他（段差等） | 2610 | 2638 | 実測値