## 仕様規定
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書【仕様規定】
建築物の名称
設計内容確認者氏名 |  |  |  | 株式会社GAI建築確認 ：
確認事項 |  |  |  | 設 計 内 容（現 況） 説 明 欄 | [13 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 設計内容（現況） | [11 empty] | 記載図書欄
建物概要 |  | 用途 |  | 建築物の用途 | [13 empty] | □ 適
|  |  |  | □ | 一戸建ての住宅
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | 窓 |  | □ | 熱貫流率 設計値 [ |  |  |  |  | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 2.3 ] (W/㎡K) | [5 empty] | □ | カタログ | □ 適
|  | ドア |  | □ | 熱貫流率 設計値 [ |  |  |  |  | ] (W/㎡K) ≦ 基準値 [ 2.3] (W/㎡K) | [5 empty] | □ | 仕様書
| 開口部の日射遮蔽措置 | 窓 ※いずれか選択 |  | □ | 開口部の日射熱取得率が0.59以下 | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | ガラスの日射熱取得率が0.73以下 | [10 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 付属部材を設けるもの（紙障子、外付けブラインド等） | [10 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | ひさし、軒等を設けるもの | [10 empty] | □ | 建具表
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | 壁 |  | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 2.7 ] (㎡K/W) | [5 empty] | □
[10 empty] | ≧ 基準値 [ 2.3 ] (外張断熱） | [5 empty] | □
|  | 屋根 または 天井 | 屋根 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 5.7 ] (㎡K/W)
≧ 基準値 [4.8 ] (外張断熱）
|  |  | 天井 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 4.4 ] (㎡K/W)
|  | 床 | 外気に接する床 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 3.4 ] (㎡K/W)
≧ 基準値 [3.1 ] (外張断熱）
|  |  | その他の部分 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 2.2 ] (㎡K/W)
|  | 土間床等の外周部 | 外気に接する床 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 1.7 ] (㎡K/W)
|  |  | その他の部分 | □ | 熱抵抗値 設計値 [ |  |  |  |  | ] (㎡K/W) ≧ 基準値 [ 0.7 ] (㎡K/W)
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 |  | □ | LED照明であること | [10 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
[5 empty] | (台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 下記の箇所で人感センサー付きLEDを設置 | [10 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | □ | 玄関 | □ | トイレ | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  | □ | 系統図
|  | 暖房設備 |  | □ | 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [10 empty] | □ | 仕上表
[16 empty] | □ | カタログ
|  |  |  | □ | 主たる居室を温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合、熱源機は以下のいずれかであり、断熱被覆があること | [10 empty] | □
□
[5 empty] | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
[5 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
[5 empty] | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  |  | □ | 主たる居室をルームエアコンディショナーで暖房する場合、定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）又は同等であること
|  | 冷房設備 |  | □ | 主たる居室をルームエアコンディショナーで冷房する場合、定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）又は同等であること
|  | 給湯設備 ※いづれかの設備を設置 |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート等）
(エネルギー消費効率が貯湯缶が一缶の場合3.3以上、多缶の場合は3.0以上）
|  |  |  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等）
(モード熱効率が86.6％以上）
|  |  |  | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等）
(モード熱効率が84.9％以上）
|  |  |  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
(webプログラムで選択する事ができる機種）
|  |  |  | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
(webプログラムで選択する事ができる機種かつ停電時自立運転機能付）
設備の省エネルギー性能 |  | 浴槽 |  | □ | 給湯設備が追焚機能付きに限り、JIS A 5532における高断熱浴槽 | [12 empty] | □ 適
(浴槽の設置がない場合は適用外）
|  | 配管方式 |  | □ | ヘッダー方式(分岐後の全ての配管の径が13A以下）
|  | 水栓 |  | □ | 台所／水優先吐水機構付き(給湯C1)
|  |  |  | □ | 浴室シャワー水栓／手元止水機構付き(給湯A1)
|  |  |  | □ | 洗面水栓／水優先吐水機構付き(給湯C1)
|  | 全般換気設備 ※いずれか選択 |  | □ | 比消費電力が0.3以下の換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクトを用いるダクト式第二種又は第三種換気設備
|  |  |  | □ | 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
|  |  |  | □ | 内径75㎜以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備で、有効換気量率が0.8以上、かつ熱交換換気設備を有し、JIS B 8628に規定する温度交換効率が70％以上であるもの
再生可能エネルギー利用設備 | いずれか一つ設置 |  |  | □ | 設置なし | [10 empty] | □ | 要件ﾁｪｯｸｼｰﾄ | □ 適
[16 empty] | □ | 屋根伏図
| 太陽光発電システム |  |  | □ | 太陽電池モジュール認証 |  |  |  | ( | □ | JET | □ | IEC（火災試験JIS要)) |  |  | □ | カタログ | □ 適
|  |  |  | □ | 住宅内で使用（全量売電は不可） | [10 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 自立運転機能（停電時にも供給継続） | [10 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 地絡検知機能 | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 公称最大出力の合計値 | [6 empty] | （ |  |  | kW)
|  |  |  | □ | パワーコンディショナーの定格出力の合計値 （ | [9 empty] | kW)
（出力値は小数点以下第3位を四捨五入し、50kW未満であること）
| 太陽熱利用システム |  |  | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式によるもの | [10 empty] | □ | カタログ | □ 適
|  |  |  | □ | 集熱器が日本産業規格JIS A 4112に規定する基準に相当 | [10 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 住宅内で使用 | [10 empty] | □
| 地中熱利用システム |  |  | □ | クローズドループ型ヒートポンプシステムで地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [10 empty] | □ | カタログ | □ 適
[16 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格COP値）が3.7以上 | [10 empty] | □
|  |  |  | □ | 住宅内で使用

## 性能規定
東京ゼロエミ住宅設計内容説明書【性能規定】
建築物の名称
設計内容確認者氏名 |  |  | 株式会社GAI建築確認 ：
確認事項 |  |  | 設 計 内 容（現 況） 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  | 設計内容（現況） | [13 empty] | 記載図書欄
建物概要 |  | 用途 | 建築物の用途 | [13 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  |  | □ | 集合住宅等の住戸 | [6 empty] | □ | 仕様書
断熱性能 | 躯体等の断熱性能 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準C： 0.60 (W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 立面図
|  |  | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準B： 0.46 (W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  | □ | UA値 設計値 [ | [6 empty] | ] | ≦ 水準A： 0.36 (W/㎡K) |  |  |  |  | □ | 建具表
□
設備の省エネルギー性能 | 設備機器に係る概要 | 照明設備 | □ | LED照明であること | [12 empty] | □ | 仕様書 | □ 適
|  |  |  | (台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く） | [12 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 下記の箇所で人感センサー付LEDを設置 | [12 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | □ | 玄関 |  | □ | トイレ |  | □ | 洗面・脱衣室 |  |  | □ | 廊下・階段 |  | □ | 系統図
|  | 暖房設備 | □ | 当該単位住戸において電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用しない | [12 empty] | □ | 仕上表
□
|  |  | □ | 主たる居室を温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合、熱源機は以下のいずれか | [12 empty] | □
□
|  |  |  | □ | 潜熱回収型の石油熱源機
|  |  |  | □ | 潜熱回収型のガス熱源機
|  |  |  | □ | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機
|  |  | □ | 主たる居室をルームエアコンディショナーで暖房する場合、定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）又は同等であること
|  |  | □ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
|  | 冷房設備 | □ | 主たる居室をルームエアコンディショナーで冷房する場合、定格冷房エネルギー消費効率が区分（い）又は同等であること
|  |  | □ | 単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で冷房する場合、単位住戸に熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源とするものを使用
|  | 計算結果 | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準C： 0.70 | [5 empty] | □ | 計算書 | □ 適
|  |  | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準B： 0.60 (0.65) | [5 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | BEIZE = |  | [ |  |  |  | ] | ≦ 水準A： 0.55 (0.60) | [5 empty] | □
|  |  |  | ※( )内の数値は集合住宅等 | [12 empty] | □
再生可能エネルギー利用設備 | いずれか一つ設置 |  | □ | 設置なし | [12 empty] | □ | 要件ﾁｪｯｸｼｰﾄ | □ 適
[17 empty] | □ | 屋根伏図
| 太陽光発電システム |  | □ | 太陽電池モジュール認証 | [5 empty] | ( | □ | JET | □ | IEC（火災試験JIS要)) |  |  | □ | カタログ | □ 適
|  |  | □ | 住宅内で使用（全量売電は不可） | [12 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 自立運転機能（停電時にも供給継続） | [12 empty] | □ | 仕上表
|  |  | □ | 地絡検知機能 | [12 empty] | □
|  |  | □ | 公称最大出力の合計値 | [8 empty] | （ |  |  | kW)
|  |  | □ | パワーコンディショナーの定格出力の合計値 （ | [11 empty] | kW)
（出力値は小数点以下第3位を四捨五入し、50kW未満であること）
| 太陽熱利用システム |  | □ | 液体集熱式（強制循環式に限る）又は空気集熱式によるもの | [12 empty] | □ | カタログ | □ 適
|  |  | □ | 集熱器が日本産業規格JIS A 4112に規定する基準に相当 | [12 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 住宅内で使用 | [12 empty] | □
| 地中熱利用システム |  | □ | クローズドループ型ヒートポンプシステムで地中に埋設した地中熱交換器を使用 | [12 empty] | □ | カタログ | □ 適
[17 empty] | □ | 設備図
|  |  | □ | 暖房時エネルギー消費効率（定格COP値）が3.7以上 | [12 empty] | □
|  |  | □ | 住宅内で使用