## 総合施工状況戸建
施工状況報告書の使用方法について
【建設住宅性能評価申請時】
・ | 施工状況報告書は正本と控えの２部をご用意ください。
・ | 申請時には第一面の※印の部分のみご記入いただき、その他は空欄のままとし、控えを申請書に添えて提出してください。
・ | 正本は施工管理者のお手元においてください。
【各検査工程時】
・ | 各検査工程時に原本（正本）を使用します。
・ | 各検査工程毎に、施工管理者において自主検査を行っていただき、第二面以降の施工状況報告欄に記入の上、第一面の施工管理者の署名を行っていただいた上で、検査日にGAI建築確認評価員に提出してください。
・ | GAI建築確認評価員が現場検査を行い、第二面以降の施工状況確認欄への検査記録、および第一面の検査対象工程、検査年月日、評価員の署名を行ないます。
・ | 検査終了後、原本は一旦評価員が持ち帰らせていただき、コピーを取った上で施工管理者に返却いたします。
・ | 次回検査時にも、上記と同様の流れとなります。
・ | 最終（竣工時）の検査後、原本はGAI建築確認にて保管いたします。（原本は評価機関で保管する旨、国土交通省より指導されています。）
施工管理者には、コピーを建設住宅性能評価書に添えて返却いたします。
施工状況報告書
【一戸建ての軸組木造住宅用】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※
住所
氏名又は名称
|  | 代表者の氏名 |  | 電話
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋工事の完了時 |  | 年 月 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 |  | 年 月 日
第３回目 | 内装下地張りの直前 の工事の完了時 |  | 年 月 日
第４回目 | 竣工時 |  | 年 月 日
［記入要領］
1. 【一戸建ての軸組木造住宅用】と【一戸建ての枠組木造住宅用】を選択してください。
2. 「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
3.「評価対象建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅が特定できる地名地番を記載して下さい。住居表示が定まっているときは、当該住居表示を括弧書きで併記してください。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
4.「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建ての住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5.「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。 再検査等の場合は、空欄に記入してください。
6.「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
7. 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
8. 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
9. 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
10. ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。

## 構造（軸組）
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用・軸組工法】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第一面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
１構造の安定に関すること 軸１ | 耐震等級その他 耐風等級耐積雪 等級 | 部材の品質 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 部材の品質 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 土台・柱等 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 土台の寸法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 柱の小径 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 土台の継手位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み | Ａ Ｂ Ｃ
長さ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置・ | Ａ Ｂ Ｃ
間隔
|  | 耐力壁 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 筋かい耐力壁の | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
位置・長さ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 筋かいの種類・ | Ａ Ｂ Ｃ
断面寸法
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 面材耐力壁の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
・長さ
[5 empty] | □ | (納品書等） |  | □ |  |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | くぎの種類と間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
|  | 準耐力壁等 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 準耐力壁の位置・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
長さ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 垂れ壁・腰壁の | Ａ Ｂ Ｃ
位置・長さ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 垂れ壁・腰壁の | Ａ Ｂ Ｃ
幅と両隣の状況
[5 empty] | □ | (納品書等） |  | □ | □ |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 面材の高さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ | □ |  | くぎの種類と間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
|  | 床組等 | □ | 有 | □ | (納品書等） |  | □ |  |  | 火打ちの位置・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
種類
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 火打ちと取り合う | Ａ Ｂ Ｃ
梁背
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 火打材の止め付け | Ａ Ｂ Ｃ
状態
[5 empty] | □ | (納品書等） |  | □ |  |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 根太の寸法・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 根太の取付工法 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | くぎの種類と間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
|  | 屋根面 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 屋根勾配 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (納品書等） |  | □ |  |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 垂木の寸法・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 垂木の取付工法 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | くぎの種類と間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用・軸組工法】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第二面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
１構造の安定に関すること 軸２ | 耐震等級 その他耐風等級耐積雪等級 | 接合部 | □ | 有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | 接合金物の品質 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 筋かいの端部の | Ａ Ｂ Ｃ
接合部
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 柱脚・柱頭の | Ａ Ｂ Ｃ
接合部
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 床・屋根の接合部 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 胴差しと通し柱の | Ａ Ｂ Ｃ
接合部
|  | 基礎・１ （寸法・ 配筋等） | □ | 有 | □ |  | □ |  |  |  | 基礎の配置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 根入れ深さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ | □ |  |  | 立上り部分の | Ａ Ｂ Ｃ
[11 empty] | 高さ・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 基礎底盤(耐圧盤) | Ａ Ｂ Ｃ
の幅・厚さ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 主筋の径・位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 補強筋の径・位置等 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 開口周辺等の補強 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 横架材 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 床梁の断面・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
間隔
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 小屋梁の断面・ | Ａ Ｂ Ｃ
間隔
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 根太の断面・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 垂木の断面・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 免震建築物 | □ | 有 | □ |  | □ | □ |  | □ | 免震層 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  | □ | 免震材料 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | 上部構造・下部構造 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | 落下･挟まれ防止等 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 表示 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 管理に関する計画 | Ａ Ｂ Ｃ
| 地盤又は | 地盤 | □ | 有 | □ | 地盤確認図書 | □ |  |  |  | 地盤の種類・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
| 杭の許容 | [9 empty] | 支持力、調査方法
| 支持力等 |  |  |  | □ | (改良工事 | □ | □ |  |  | 改良の方法・範囲 | Ａ Ｂ Ｃ
| 及びその |  |  |  |  | 報告書）
| 設定方法 | 地業 | □ | 有 | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 地業の材料・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
締め固め方法
| 基礎の 構造方法及び形式等 | 基礎・２ （形式） | □ | 有 | □ |  | □ | □ |  |  | 基礎の構造方法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 基礎の形式 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 杭基礎の種類 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 杭基礎の径・長さ | Ａ Ｂ Ｃ

## 構造 (枠組)
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用・枠組工法】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第一面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
１構造の安定に関すること 枠１ | 耐震等級 その他 耐風等級 耐積雪等級 | 部材の品質 土台等 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 部材の品質 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | □ | 有 | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 土台の形式、間隔 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 土台等の継手位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み | Ａ Ｂ Ｃ
長さ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ | □ |  |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置・ | Ａ Ｂ Ｃ
間隔
|  | 枠組材等 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | たて枠等の寸法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
形式
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | たて枠等の品質 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | たて枠の間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 面材耐力壁 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 耐力壁の位置・長さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ | □ |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ | □ |  | くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | 工事写真等 |  | □ | □ |  | 面材の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 筋かい耐力壁 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 筋かいの位置・長さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 筋かいの種類・断面 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 準耐力壁 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 準耐力壁の位置・長さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 垂れ壁・腰壁の | Ａ Ｂ Ｃ
位置・長さ・高さ
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ | □ |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ | □ |  | くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 面材の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 床構法 | □ | 有 | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | 面材の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 根太の形式・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 屋根構法 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 屋根勾配 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | くぎの種類・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ | (納品書･ |  | □ |  |  | 面材の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
写真等）
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 垂木の形式、間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 接合部 | □ | 有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | 接合金物の品質 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 筋かいの接合部 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 脚部の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
※各階の外壁・内壁
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 頭部の止付け状態 | Ａ Ｂ Ｃ
※各階の外壁・内壁
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用・枠組工法】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第二面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
１構造の安定に関すること 枠2 | 耐震等級 その他 耐風等級 耐積雪等級 | 基礎・１ （寸法・ 配筋等） | □ | 有 | □ |  | □ |  |  |  | 基礎の配置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 根入れ深さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 立上り部分の高さ・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 基礎底盤(耐圧盤) | Ａ Ｂ Ｃ
の幅・厚さ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 主筋の径・位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 補強筋の径・ | Ａ Ｂ Ｃ
位置等
[5 empty] | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 開口周辺等の | Ａ Ｂ Ｃ
補強
|  | 横架材 | □ | 有 | □ | (写真等） |  | □ |  |  | 床根太の断面・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
間隔
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 垂木の断面・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | まぐさの位置・ | Ａ Ｂ Ｃ
断面・長さ
|  | 免震建築物 | □ | 有 | □ |  | □ | □ |  | □ | 免震層 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  | □ | 免震材料 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | 上部構造 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  | □ | 下部構造 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | 落下･挟まれ防止等 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 表示 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 管理に関する計画 | Ａ Ｂ Ｃ
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤 | □ | 有 | □ | 地盤確認図書 | □ |  |  |  | 地盤(杭)の種類・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
支持力、調査方法
[5 empty] | □ | (改良工事 | □ | □ |  |  | 改良の方法・範囲 | Ａ Ｂ Ｃ
報告書）
|  | 地業 | □ | 有 | □ | (写真等） | □ |  |  |  | 地業の材料・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
締め固め方法
| 基礎の構造方法及び形式等 | 基礎・２ （形式） | □ | 有 | □ |  | □ | □ |  |  | 基礎の構造方法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 基礎の形式 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書等 | □ | □ |  |  | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 杭基礎の種類 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | 杭基礎の径・長さ | Ａ Ｂ Ｃ

## 火災
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第三面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
２火災時の安全に関すること | 感知警報装置設置等級 | 感知警報装置 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 感知部分の設置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
場所
[5 empty] | □ | 承認図 |  |  |  | □ | 感知部分の種別 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | ( 納品書・ |  |  |  |  | 感度等
[5 empty] | □ | 製品資料) |  |  |  | □ | 感知部分の取付け | Ａ Ｂ Ｃ
位置
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 警報部分の設置 | Ａ Ｂ Ｃ
場所
[5 empty] | □ | 承認図 |  |  |  | □ | 警報部分の性能 | Ａ Ｂ Ｃ
(納品書等)
| 脱出対策 | 脱出対策 （３階以上） | □ | 有 | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | 避難器具の設置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 直通階段に直接通 | Ａ Ｂ Ｃ
ずるﾊﾞﾙｺﾆｰの有無
| 耐火等級(開口部) | 開口部の 耐火性能 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | 開口部の耐火性能 | Ａ Ｂ Ｃ
(認定ﾏｰｸ写真)
| 耐火等級（開口部 以外） | 外壁・軒裏の 構造 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  | □ | □ | 外壁(屋内側被覆 | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | (表示ﾏｰｸ写真) |  |  |  |  | 含む)・軒裏の構造
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 換気部材の構造 | Ａ Ｂ Ｃ
※の欄を施工管理者が記入のこと
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時
検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認

## 劣化・維持管理
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第四面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
３劣化の軽減に関すること | 劣化対策等級 | 外壁の軸組等 | □ | 有 | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | 通気構造等の状態 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (薬剤処理 |  | □ |  |  | 薬剤処理の方法と | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | 報告書等) |  |  |  |  | 処理状態
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 部材の小径 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | 部材の樹種 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 土台の防腐・ 防蟻 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | 部材の樹種 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (薬剤処理 |  | □ |  |  | 薬剤処理の方法と | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | 報告書等) |  |  |  |  | 処理状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 土台と外壁の | Ａ Ｂ Ｃ
取合部の水切り
|  | 地盤の防蟻 | □ | 有 | □ |  |  | □ |  |  | コンクリートの | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
打設範囲
[5 empty] | □ | 薬剤処理 |  | □ |  |  | 土壌処理の材料・ | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | 報告書等 |  |  |  |  | 状態
|  | 浴室・脱衣室の防水 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 基礎高さ | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 地面から基礎上端又は | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
土台下端までの高さ
|  | 床下換気・ 防湿措置 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 基礎開口の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 基礎開口の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  | □ | □ |  | ねこ土台の | Ａ Ｂ Ｃ
寸法･形状
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | ねこ土台の位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | コンクリートの | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
打設範囲
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | コンクリートの | Ａ Ｂ Ｃ
厚さ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  | □ |  |  | 防湿フィルム等の | Ａ Ｂ Ｃ
[6 empty] | (写真等） |  |  |  |  | 種類・措置状態
|  | 小屋裏換気 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 給気口の位置・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
大きさ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 排気口の位置・ | Ａ Ｂ Ｃ
大きさ
４維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理対策等級 | 専用配管 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
配管
|  | 地中埋設管 | □ | 有 | □ | (写真等） |  | □ | □ |  | 屋内の地中埋 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 外周部の地中埋 | Ａ Ｂ Ｃ
設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ
|  | 専用排水管の性状等・ 清掃措置 | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 排水管の仕様・ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
設置状態
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 各階便所の措置 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 排水管の掃除口 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | トラップの | Ａ Ｂ Ｃ
清掃措置
|  | 配管点検口 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 開口と配管の関係 | Ａ Ｂ Ｃ
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時

## 温熱
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第五面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
５温熱環境･エネルギー消費量に関すること | 断熱等 性能等級 | 躯体の断熱性能等 | □ | 有 | □ | (納品書・ |  | □ | □ |  | 断熱材の種類 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
表示ﾏｰｸ写真)
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ | □ |  | 断熱材の保管・ | Ａ Ｂ Ｃ
養生
[5 empty] | □ | (写真等） |  | □ | □ |  | 屋根又は天井の | Ａ Ｂ Ｃ
断熱構造
[5 empty] | □ |  |  |  | □ |  | 壁の断熱構造 | Ａ Ｂ Ｃ
(写真等）
[5 empty] | □ |  |  |  | □ |  | 床の断熱構造 | Ａ Ｂ Ｃ
(写真等）
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 土間床等の外周部 | Ａ Ｂ Ｃ
の断熱構造
|  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 有 | □ | (製品資料等) |  |  |  | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 適用除外の窓面積 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 開口部の 日射遮蔽措置 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 庇、軒等の状態 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 付属部材の | Ａ Ｂ Ｃ
設置状態
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 窓・ドアの仕様 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 適用除外の窓面積 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 結露防止対策 | □ | 有 | □ |  |  | □ | □ |  | 防湿措置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | 通気措置 | Ａ Ｂ Ｃ
| 一次エネルギー消費量等級 | 設備機器等 | □ | 有 | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 暖房設備の仕様 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 冷房設備の仕様 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 換気設備の仕様 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 給湯設備の仕様 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 照明設備の仕様 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | 太陽光発電 | Ａ Ｂ Ｃ
設備の仕様
[5 empty] | □ | (納品書等) |  |  | □ | □ | コージェネレーション | Ａ Ｂ Ｃ
設備の仕様
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時

## 空気・光・音
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第六面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
６空気環境に関すること (使用していない建材は斜線記入) | ホルムアルデヒド対策 （内装及び天井裏等） | 居室の内装の仕上げ材 | □ | 有 | □ | 仕上表 |  |  |  | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | その他の建材の | Ａ Ｂ Ｃ
有無
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 （特定建材） | □ | 有 | □ | 表示ﾏｰｸ |  |  |  | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 写真 |  |  |  | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 天井裏等の下地材等 | □ | 有 | □ | 仕上表 |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | その他の建材の | Ａ Ｂ Ｃ
有無
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 換気・気密措置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 （特定建材） | □ | 有 | □ | 表示ﾏｰｸ |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｂ Ｃ
| 換気対策 | 居室の 換気対策 | □ | 有 | □ | 製品資料 |  |  | □ | □ | 機械換気設備の | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
種類・仕様
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備の | Ａ Ｂ Ｃ
位置
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 給排気口の位置等 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 建具の通気措置 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 局所換気対策 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 便所の機械換気設備 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 便所の換気できる窓 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 浴室の機械換気設備 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 浴室の換気できる窓 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 台所の機械換気設備 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 台所の換気できる窓 | Ａ Ｂ Ｃ
７光・視環境に関すること | 単純 | 開口部（単純 開口率） | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
開口率
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 居室の床面積 | Ａ Ｂ Ｃ
| 方位別 | 開口部（方位別 開口比） | □ | 有 | □ |  |  |  | □ | □ | 方位 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
開口比
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の形状等 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
８音環境に関すること | 透過損失等級 | 開口部の遮音性能 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 方位 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書等 |  |  |  | □ | 開口部の遮音性能 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 表示ﾏｰｸ |  |  |  | □ | 開口部の設置状況 | Ａ Ｂ Ｃ
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時

## 高齢者
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [5 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第七面）
| 性能表示事項 | 検査項目 | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
９高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等配慮対策等級 | 部屋の配置等 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 日常生活空間の | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
配置
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰの | Ａ Ｂ Ｃ
設置
|  | 段差 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 玄関出入口の段差 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 玄関上り框の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | 浴室出入口の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  | □ | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ出入口の | Ａ Ｂ Ｃ
段差
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 居室の部分の床と | Ａ Ｂ Ｃ
その他の床の段差
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | その他の部分の | Ａ Ｂ Ｃ
段差
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 日常生活空間外の | Ａ Ｂ Ｃ
床の段差
|  | 階段 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 蹴上げ・踏面寸法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 蹴込み寸法 | Ａ Ｂ Ｃ
[11 empty] | 蹴込板 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | まわり階段の構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 平面形状（食込み | Ａ Ｂ Ｃ
突き出し）
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | すべり止め・段鼻の出 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 手すり （転落防止 のための 手すり） | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 階段の手すり | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 便所の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 浴室の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (写真等） |  |  | □ | □ | 玄関の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
(下地)設置状態
[5 empty] | □ | (写真等） |  |  | □ | □ | 脱衣室の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
(下地)設置状態
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ２階以上の窓の | Ａ Ｂ Ｃ
手すり、窓台高さ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 廊下及び階段の | Ａ Ｂ Ｃ
手すり、腰壁高さ
|  | 通路・出入口の幅員 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 通路の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 玄関の出入口の | Ａ Ｂ Ｃ
幅員
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 浴室出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | (施工図) |  |  |  | □ | 他の出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 寝室、便所 及び浴室 | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 特定寝室の面積 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | (施工図) |  |  |  | □ | 便所の内法寸法 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 便器の形式 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 浴室の内法寸法・ | Ａ Ｂ Ｃ
面積

## 防犯
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】 | [6 empty] | 検査の方法－Ａ：実物の目視、Ｂ：実物の計測、Ｃ：施工関連図書の確認
|  |  |  | ※の欄を施工管理者が記入のこと | [10 empty] | （第八面）
| 性能表示事項 | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [7 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 管理時期 |  |  |  | 確認内容 | 検査方法 | 判定結果（適･不適) 及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | [一次] | [二次]
１０防犯に関すること | 開口部の 侵入防止対策 | 住宅の出入口(区分ａ) |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 戸・ガラスの性能 | Ａ Ｂ Ｃ
・施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 錠の数・性能・仕 | Ａ Ｂ Ｃ
様・設置状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部(区分ｂ) | 開閉あり | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | サッシの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ガラスの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 戸・ガラスの性能 | Ａ Ｂ Ｃ
・施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 錠の数・性能・仕 | Ａ Ｂ Ｃ
様・設置状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
|  |  | 開閉なし | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ガラスの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
|  | その他の 開口部 (区分ｃ) | 開閉あり | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | サッシの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ガラスの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 戸・ガラスの性能 | Ａ Ｂ Ｃ
・施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 錠の数・性能・仕 | Ａ Ｂ Ｃ
様・設置状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
|  |  | 開閉なし | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の位置 | Ａ
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | ガラスの性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 雨戸等の性能・施 | Ａ Ｂ Ｃ
工状態
|  | 評価対象外の開口部 |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
管理の時期-1：基礎配筋工事の完了時、2：躯体工事の完了時、3：内装下地張りの直前の工事の完了時、4：竣工時

## 空気 (2)
施工状況報告書
【一戸建ての木造住宅用】
性能表示事項 |  | 測定記録欄
検査者の氏名
６空気環境に関すること | 室内空気中の化学物質の濃度等 | 項 目 |  |  |  |  | 結 果
|  | 特定測定物質の名称 |  | 特定測定物質の濃度
|  | [ホルムアルデヒド] |  | 測定器具の 名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  |  | 採取を行った年月日及び 時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 採取を行った時刻 |  | 時 分～ 時 分
[5 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称
[5 empty] | 採取中の(平均)室温 |  |  | ℃
[5 empty] | 採取中の(平均)相対湿度 |  |  | ％
天候
日照の状況
[5 empty] | 実施 状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 |  | 特定測定物質の濃度
|  | [トルエン] |  | 測定器具の 名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  |  | 採取を行った年月日及び 時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 採取を行った時刻 |  | 時 分～ 時 分
[5 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称
[5 empty] | 採取中の(平均)室温 |  |  | ℃
[5 empty] | 採取中の(平均)相対湿度 |  |  | ％
天候
日照の状況
[5 empty] | 実施 状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称
|  | 特定測定物質の名称 |  | 特定測定物質の濃度
|  | [ | ] | 測定器具の 名称 | 採取器具の名称
分析器具の名称
|  |  |  | 採取を行った年月日及び 時刻等 | 採取を行った年月日 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 採取を行った時刻 |  | 時 分～ 時 分
[5 empty] | 内装仕上げ工事の完了日 |  | 年 月 日
|  |  |  | 採取条件 | 居室の名称
[5 empty] | 採取中の(平均)室温 |  |  | ℃
[5 empty] | 採取中の(平均)相対湿度 |  |  | ％
天候
日照の状況
[5 empty] | 実施 状況 | 換気
冷暖房
その他
分析した者の氏名又は名称